АКТ

ОСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

г. Ростов-на-Дону «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

бульвар Платова, дом № 2Б

Управляющая организация (обслуживающая) - ООО УК «Комфорт»

1. Год постройки – 2016
2. Материал стен – кирпич
3. Число этажей - 7
4. Наличие подвала - имеется
5. Наличие чердака- имеется
6. Количество подъездов - 1
7. Количество квартир - 55
8. Общая площадь (кв.м.) – 3 587,6
9. Количество лифтов - 1
10. Оборудование системами ПП сигнализации- имеется
11. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники -1
12. Наличие подземного паркинга-нет

**Результаты осмотра здания**

Комиссия в составе:

Председателя: генеральный директор Бондаренко Г.А.

и членов комиссии:

главный инженер Остапенко В.Ю.

начальник участка Попов А.Ю.

произвели визуальный осмотр строительных конструкций и оборудования многоквартирного дома.

По результатам осмотра установлено:

**Результаты осмотра строительных конструкций**

**и инженерного оборудования здания**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин возникновения с указанием объема и места дефекта | Решение о принятии мер |
| **ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ** |
| 1 | Фундамент | Работы по гидроизоляции стен подвала – 50 м.кв | март |
| 2 | Окна, продухи | **Чистка, обслуживание5 шт** | Июль-вып |
| 3 | Двери металлические, запорные устройства, входы в подвал | **запорные устройства 2 шт** | Май-вып |
| 4 | Транзитные инженерные сети, инженерные системы | Нормативно-техническое |  |
| 5 | 1. Розлив Ц.О.
2. Розлив ХВС
3. Розлив ГВС
4. Канализация
5. Электрощитовая
6. Кабельные сети
 | Нормативно-техническоеНормативно-техническое**Утепление магистралей ГВС 35 мп**Нормативно-техническое**Обеспылевание, удаление мусора, замена 2 светильников, укомплектование средствами пожарной и электрозащиты. Запенивание технологических выходов каб. сетей**Нормативно-техническое | ВыпИюнь-выпфевраль |
| 6 | Влажность, затоплено, состояние полов | **Сухо вывоз мусора 3,3 мкуб** | Май-вып |
| 7 | Тепловой пункт (рамка) | **Замена магистралей ГВС в рамке ( работы и материалы согласно сметы)****Замена циркуляционного** **насоса** **рамки , замена 3х задвижек****Устройство системы откачки**  | Апрель-выпмарт |
| 8 | Ввод инженерных сетей через фундамент | Нормативно-техническое |  |
| 9 | Входа в подвал, запоры | Нормативно-техническое |  |
| 10 | Электропроводка, светильники | **замена 15 л** | Апрель-вып |
| **ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ - крыша** |
| 1 | Стены | Ремонт входов на крышу 4 м.кв | февраль |
| 2 | Двери металлические, запоры | Нормативно-техническое |  |
| 3 | Окна, продухи | Нормативно-техническое |  |
| 4 | Инженерные сети | Нормативно-техническое |  |
| 5 | 1. Розлив Ц.О.
2. Розлив ХВС
3. Розлив ГВС
4. Канализация
 | Нормативно-техническоеНормативно-техническоеНормативно-техническоеНормативно-техническое |  |
| 6 | ВлажностьЗатоплённость | **сухо** |  |
| 7 | Переключение ливневки в канализацию  | Нормативно-техническое |  |
| 8 | Системы приточно-вытяжной вентиляции | Нормативно-техническое |  |
| 9 | Утепление инженерных сетей и перекрытий | Нормативно-техническое |  |
| **НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ** (указать количество) |
| 1 | ХВС | **1** |  |
| 2 | ГВС | **1** |  |
| 3 | Отопление | **1** |  |
| 4 | Электроснабжения | **1** |  |
| **СТЕНЫ** |
| 1 | Кирпичные | Нормативно-техническое |  |
| 2 | Промерзание через м/п швыСтены сырые кв.№ | Нормативно-техническое |  |
| 3 | Лоджии, балконыОграждение | Нормативно-техническое |  |
| 4 | Штукатурка | Нормативно-техническое |  |
| 5 | Покраска, побелка | **Покраска холла 1 эт.** | **Август-вып** |
| 6 | Трещины в стенах | Нормативно-техническое |  |
| 7 | Навесы, входы в подъезд | **Покраска перил, решеток, стоек 65 мп****Устройство ограждения пандуса** | **Май-вып****Октябрь-вып** |
| 8 | Машинное отделение | Нормативно-техническое |  |
| 9 | Карнизы, парапеты | Нормативно-техническое |  |
| 10 | Отмостка | Нормативно-техническое |  |
| 11 | Цоколь | **Ремонт 30 м.кв** | **Июнь-вып** |
| **ПЕРЕКРЫТИЕ** |
| 1 | Сборные и монолитные ж/б | Нормативно-техническое |  |
| 2 | Подвесные потолки | Нормативно-техническое |  |
| **ПЕРЕГОРОДКИ** |
| 1 | Кирпичные | Нормативно-техническое |  |
| **ЛЕСТНИЦЫ** |
| 1 | Ж/бетонные марши, металлическиеограждение перил | Нормативно-техническое |  |
| **КРЫШИ-КРОВЛИ** |
| 1 | Профильное покрытие Воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждения, выхода | Ремонт межкирпичных швов – 30 м.квУтепление вент.каналов- 40 м.кв | **Октябрь-вып****Октябрь-вып** |
| **ПОЛЫ** |
| 1 | Бетонные, керамическая плитка в местах общего пользования | **Замена 3 плиток** | **Июнь-вып** |
| **ОКНА, ДВЕРИ** |
| 1 | В л/клетках | Нормативно-техническое | **Ремонт окна тех.этажа - ноябрь** |
| **ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ** |
| 1 | ПокраскаПобелкаДвери выхода | **Покраска дверей мусоросборника** | **Июнь-вып** |
| **ФАСАД** |
| 1 | Облицовка цоколя | Нормативно-техническое |  |
| 2 | Козырек над входом | Нормативно-техническое |  |
| **БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ** |
| 1 | Подъездные дороги,Подходы к подъездамТротуарыДеревьяКустарникиОсвещение придомовой территории |  **Замена 10 ламп в «кобрах» уличного освещения. Ежедневный полив, уход за газоном и кустарником, посадка цветов, Ремонт элементов детской и спортивных площадок ( согласно отдельной сметы)****Разметка придомовой территории****Ямочный ремонт ( согласно отдельной сметы)** | **Март – октябрь-вып****Март- ноябрь - вып****ноябрь** |

 **Подписи:**

Председатель комиссии:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бондаренко Г.А.

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Остапенко В.Ю.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Попов А.Ю.