Ежегодный отчет управляющей организации о выполнении договора управления за 2020 год перед собственниками помещений в многоквартирном доме  по адресу:

г. Ростов-на-Дону, ул. Батуринская 157/31

Информация о деятельности  ООО Управляющей компании «Комфорт» за отчетный период  по управлению многоквартирным домом: г. Ростов-на-Дону, ул. Батуринская 157/31  за период: с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020г.

Адрес управляющей организации: г. Ростов-на-Дону, ул. Тружеников 33,Б

Наименование должности руководителя управляющей организации:

ген. директор ООО УК  «Комфорт»   Г. А. Бондаренко

Контактное лицо: генеральный директор Бондаренко Галина Алексеевна

Телефон: 8-961-332-83-23, 8-961-332-83-47

Адрес электронной почты: ukkomfort-rostov@yandex.ru

Содержание:

1.    Общие сведения о многоквартирном доме.

2.    Техническое состояние многоквартирного дома.

3.    Сведения о работах и оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

4.     Посистемный отчет о выполнении договора управления.

4.1   Тепловой пункт.

4.2   Насосная станция холодного водоснабжения.

4.3   Система водоснабжения здания.

4.4   Система теплоснабжения.

4.5   Система канализации.

4.6   Система электроснабжения.

4.7   Система пожарной сигнализации и дымоудаления.

5.     Конструкции здания.

5.1   Фасад здания.

5.2   Двери.

5.3   Лифтовое оборудование.

5.4   Прилегающая территория.

5.4.1 Проезды и тротуары.

5.4.2 Детские и спортивные площадки.

5.4.3 Зелёные насаждения и газоны.

5.4.4 Уборка и санитарно-гигиеническая обработка земельного участка.

5.4.5 Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора.

6.      Работа с собственниками помещений, организация мероприятий.

7.      Сведения о размере платы за управление, содержание и ремонт общего имущества собственников помещений, расположенных  в МКД.

8.      Заключение.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1. Адрес многоквартирного дома: г. Ростов-на-Дону, ул. Батуринская 157\31

2. Год постройки:  2016

3. Материал стен: кирпич

4. Число этажей: 7

5. Наличие чердака:  имеется

6. Наличие подвала:  имеется

7. Количество подъездов:  6

8. Количество квартир:  239

9. Общая площадь (м2):  14 942,30

10. Количество лифтов:  6

11. Оборудование системами ПП сигнализации: имеется

2. Техническое состояние многоквартирного дома

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества МКД |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | Монолитная железобетонная плита | Хорошее |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Монолитная железобетонная плита, кирпич | Хорошее Хорошее |
| 3 | Крыльцо, лестничные марши | Монолитная железобетонная плита, кафель | Хорошее |
| 4 | Балконы | Монолитная железобетонная плита, кирпич | Хорошее |
| 5 | Перекрытия | Монолитная железобетонная плита | Хорошее |
| 6 | Кровля | Мягкая наплавляемая битумно-полимерная | Хорошее |
| 7 | Полы | Цементная стяжка, кафель | Хорошее |
| 8 | Окна | Металлопластиковые, стеклопакеты | Хорошее |
| 10 | Отделка |
| 10.1 | Внутренняя | Штукатурка, окраска | Хорошее |
| 10.2 | Наружная | Окраска фасада (цоколя) | Хорошее |
| 11 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |
| 11.1 | Электроснабжение | Медные провода | Хорошее |
| 11.2 | Холодное водоснабжение | Металл, полипропилен | Хорошее |
| 11.3 | Горячее водоснабжение | Стальные трубопроводы | Хорошее |
| 11.4 | Водоотведение | Пластиковые трубы | Хорошее |
| 11.5 | Отопление | Стальные трубопроводы | Хорошее |
| 12 | Прочее |
| 12.1 | Мусоропровод | Есть (Не используется) | Хорошее |
| 12.2 | Лифт (1 шт.) | Есть | Хорошее |
| 12.3 | Пандус | Есть (Металл, бетон) | Хорошее |
| 12.4 | Приточно-вытяжная вентиляция | Вентиляционные каналы | Хорошее |
| 12.5 | Ливневая канализация | Стальные трубопроводы | Хорошее |
| 12.6 | Подъездные дороги, тротуары | Асфальтовое покрытие | Хорошее |

3. Сведения о работах и оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

За период 2020 года в доме по адресу: ул. Батуринская 157/31  были выполнены следующие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД в части:

Работа по проведению обязательных в отношении общего имущества мероприятий.

| Перечень работ (услуг) | Периодичность проведения работ | Сведения о выполнении работ (результат) | Соответствие качества оказанной услуги (работы) государственным и иным стандартам |
| --- | --- | --- | --- |
| Уборка мест общего пользования в многоквартирном доме | По графику | выполняется | соответствует |
| Уборка и очистка придомовой территории | Ежедневно | выполняется | соответствует |
| Освещение придомовых территорий, площадок, лестничных маршей | Ежедневно, по заявкам | выполняется | соответствует |
| Содержание конструктивных элементов жилого дома | Ежедневно, по мере необходимости | выполняется | соответствует |
| Содержание внутридомовых сетей отопления | Постоянно | выполняется | соответствует |
| Содержание внутридомовых сетей горячего водоснабжения | Постоянно | выполняется | соответствует |
| Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения | Постоянно | выполняется | соответствует |
| Содержание внутридомовых сетей и электрооборудования | Постоянно | выполняется | соответствует |
| Выполнение работ по устранению аварийных ситуаций | выполняется |
| Услуги по управлению многоквартирным домом | Постоянно | выполняется | соответствует |
| Услуги по начислению и подготовке платежных документов за ЖКУ | Ежемесячно | выполняется | соответствует |
| Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов | По графику | выполняется | соответствует |

4. Посистемный отчет о выполнении договора управления.

В период эксплуатации МДК на постоянной основе выполнялись работы  по техническому обслуживанию. Осуществлялся  контроль за работоспособностью здания вцелом  и каждого его элемента в отдельности.

Перерывов в предоставлении коммунальных ресурсов не допущено.

4.1 Тепловой пункт.

Предоставление услуг отопления и горячего водоснабжения в жилых и нежилых помещениях осуществляется посредством индивидуального теплового  пунктом.

Отопление осуществляется по зависимой схеме, а горячее водоснабжение осуществляется по независимой схеме, посредством теплообменников, рассчитанных на 50% теплопроизводительности каждый от суммарной нагрузки на горячее водоснабжение.

Теплоноситель  поставляется  ООО «Ростовские тепловые сети» в соответствии с заключенным договором.

- Проведены работы  по сезонной подготовке теплового пункта к эксплуатации в отопительный период;

- Проведены промывки всех необходимых узлов;

- Проведена проверка и опрессовка системы на целостность избыточным давлением;

- Заменены уплотнительные паронитовые кольца;

- Прочистка всех грязевиков, ревизия арматуры и оборудования КИП (контрольно-измерительных приборов) и автоматики;

- Проведены гидравлические испытания, ремонт, поверка и наладка комплекса устройств, обеспечивающих бесперебойную подачу тепла в жилые помещения;

В период эксплуатации по надлежащему содержанию ИТП выполнены следующие работы:

- Замена магистралей ГВС (сварочные работы и материалы по отдельной смете)

- Замена  циркуляционного насоса.

- Уборка мусора, обеспыливание, покраска элементов.

- Замена  задвижек.

- Замена светильников в ТП.

В период эксплуатации на системах ТП не допущено ни одного случая остановки в работе, а также критических утечек теплоносителя. Регулярно проводились текущие, сезонные и внеочередные осмотры.

| До | В процессе выполнения | После |
| --- | --- | --- |

4.2 Насосная станция холодного водоснабжения.

В период эксплуатации насосной станции холодного водоснабжения были проведены работы по техническому обслуживанию и оборудования КИП (контрольно-измерительных приборов).

Водоснабжение обеспечивается водяной насосной станцией, расположенной в подвальном помещении дома.

В период эксплуатации насосной станции холодного водоснабжения проведены следующие работы :

- Осуществлялась регулировка в работе автоматики насосной станции.

- Обеспыливание щита управления и уборка помещения насосной станции.

- Было приведено техническое обслуживание  насосов  повышающих давление.

- Регулярно проводились текущие, сезонные и внеочередные осмотры.

- Замена ламп в светильниках в помещении насосной станции.

4.3 Система водоснабжения здания.

Договор на водоснабжение и водоотведение заключен с  АО «Ростовводоканал» . Оплата за потребленную воду производится по приборам учета, расположенным в каждой квартире, и по общедомовому узлу учета.

В период эксплуатации по системе водоснабжения произведено:

- Прочистка грязевиков

- Ремонт обратных клапанов и их чистка

- Регулировка редукторов давления в ТП

- Протечек не обнаружено

- Замена 15 автоматических сбросных клапанов.

- Замена  циркуляционного насоса.

.

В период эксплуатации ситуаций подтопления от общих стояков водоснабжения не допущено.

Для предотвращения выхода из строя проведены плановые работы по осмотру задвижек и проверке их работоспособности.

| Замена циркуляционного насоса | Ревизия насосной станции |
| --- | --- |

4.4 Система теплоснабжения.

В период эксплуатации по системе теплоснабжения произведено:

- Аварийных случаев не допущено.

- Протечек на стояках общей системы не обнаружено.

- Прочищены все грязевики и обратные клапаны.

- Протянуты все фланцевые соединения.

- Отрегулированы все квартиры, предоставившие доступ, в период отопительного периода.

- Утепление магистралей  ГВС – 45м.п.

- Проведены плановые осмотры всех труб теплоснабжения

- Произведена замена теплообменника в ТП.

- Промывка теплообменников.

За время эксплуатации случаев нанесения ущерба в результате возникновения аварийных ситуаций не допущено. Проведены плановые работы  по  предотвращению аварий. Заявки жильцов МКД отрабатывались незамедлительно. Случаев заморозки или остановки отопления в отопительный сезон не допущено.

4.5 Система канализации.

За период эксплуатации, случаев засорения системы канализации  строительным мусором или бытовыми отходами, не произошло. Заявки жильцов МКД отрабатывались незамедлительно.

4.6 Система электроснабжения.

Электроснабжение дома осуществляется через вводное распределительное устройство, находящееся  в электрощитовом помещении в подвале здания.

4.6.1. Вторая категория электроснабжения.

В период эксплуатации системы электроснабжения здания, длительных перерывов в  подаче электрической энергии потребителям второй категории допущено не было. Аварийных ситуаций на данной системе не допущено.

Заменено автоматов на категориях потребителей

4.6.2. Первая категория электроснабжения.

В период эксплуатации системы электроснабжения здания, перерывов в подаче электрической энергии элементам здания, питающихся от первой категории, допущено не было.

- Проведены работы по проверке правильной работы АВР на системах электроснабжения здания.

- Проведена ревизия электро-щитового оборудования, обеспыливание и уборкой мусора.

- Помещение электро-щитовой укомплектовано средствами пожарной и электрозащиты.

- Произведено запенивание технологических выходов кабельных сетей.

4.6.3. Освещение.

За период эксплуатации проведены работы:

- Замена датчиков движения.

- Замена уличных светильников (освещение крыльца, входной группы)

- Монтаж/демонтаж новогодних гирлянд и украшений.

- Замена ламп и пускателей в фонарях на придомовой территории.

- Замена автоматов в ЩАО и ЩО.

- Замена вышедших из строя светильников основного и аварийного освещения мест общего пользования.

- Замена вышедших из строя светильников на лестничных маршах.

- Замена ламп в подсобных и технических помещениях.

За период эксплуатации всей системы электроснабжения аварий, угрожающих жизни и здоровью, не допущено, все  случаи аварийных ситуаций устранялись незамедлительно, либо предотвращались заранее в результате ежедневного контроля и отработки заявок.

| Работы по восстановлению уличного освещения. |
| --- |
| До. | После. |

4.7 Система пожарной сигнализации и дымоудаления.

В процессе эксплуатации сбоев при работе общеобменной системы вентиляции не выявлено. Проведено техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, автоматики противодымной  вентиляции и управления инженерными сетями при пожаре в местах общего пользования.

- Проведены плановые, сезонные и профилактические осмотры  общеобменной системы вентиляции.

- Проведена ревизия автоматики.

- Произведено утепление вентиляционных каналов на тех. этаже  –60м

5. Конструкции здания.

За период эксплуатации нарушений и незаконных перестроек допущено не было, осмотры конструкций здания проводились регулярно. Конструктивные элементы здания находятся в хорошем состоянии, не требуют ремонта и не несут угрозы жизни и здоровью.

- Подвал сухой, произведена уборка и вывоз мусора – 5.1 м3

- Покраска холла 1 этажа (согласно отдельной смете).

- Покраска перил, решеток, стоек  65 м. п.

- Изготовление и монтаж металлических ограждений  (согласно отдельной смете)

- Ремонт цоколя -45м

- Замена напольной плитки на входной группе – 2м2

- Устранение протекания в кв.№ 119, 141, 237 (лоджии, балконы, ограждения)

- Восстановление изоляционного шва бетонных перекрытий по периметру – 50м2

- Ремонт навеса подъезда № 6.

- Восстановление отмостки – 40 м2

- Прочистка водосточных отводов – 30 м. п.

- Замена напольной плитки в подъездах  – 12м2

- Штукатурка потолка тех. этажа 1го и 2го подъездов.

- Восстановление штукатурки и покраска вокруг окон 1го и 2го подъездов – 3м2

| До установки пандусов. | В процессе. | После. |
| --- | --- | --- |

5.1 Фасад здания.

В результате эксплуатации нарушений в элементах фасада не выявлено, фасад находится в хорошем состоянии.

- Произведена покраска перил, решеток  и стоек  входных групп и  входов в подвалы – 300м.п.

- Произведён ремонт и восстановление цоколя здания – 180м2

5.2 Двери, окна, продухи

В ходе эксплуатации были проведены работы:

- Ремонт и окраска внутри подъездных дверей и дверей на лестничные клетки.

- Проведена ревизия замков и дверных ручек, замена и регулировка дверных доводчиков, установка  4х запорных  устройств.

- Чистка, регулировка и обслуживание окон – 12шт.

- Замена 18 глухих окон на открывающиеся окна.

- Замена 10ти  комплектов дверных ручек на дверях тех. этажа и лестничных клетках.

- Закрыты от птиц  и утеплены продухи тех. этажа  - 54 шт.

- Замена одной подъездной двери.

- Замена цилиндрового механизма – 6 шт.

- Установка двери-решетки на вход в подвал со стороны ГМ Перекресток (согласно отдельной смете)

- Покраска подъездных дверей – 6 шт.

| Покраска дверей и поручней | Установка решетчатой двери на вход в подвал |
| --- | --- |

5.3 Лифтовое оборудование.

Дом оборудован одним лифтом. Техническое обслуживание лифтов осуществляет ООО «Лифтер 3», контроль над работой лифта осуществляется круглосуточная диспетчерская служба. Лифт имеет дистанционную двухстороннюю связь с диспетчером, находящемся на рабочем месте круглосуточно. Кроме того сигнал о состоянии лифта отображается на  дисплее. Лифт находится под постоянным надзором и контролем.

В процессе эксплуатации происходили сбои, которые устранялись оперативно и в максимально короткие сроки. В период эксплуатации проведены регламентированные работы. В настоящее время лифт находится в хорошем состоянии.

Уборка лифта проводится по графику. Установка зеркал в лифтах – 6 шт.

5.4 Прилегающая территория.

Своевременную уборку дворовой территории обеспечивает один дворник, в летнее время дополнительно привлекаются работники для покоса и полива газона. Содержание внутри дворовой территории отвечает санитарным нормам, находится на уровне. Согласно договору, подрядной организацией предоставлены услуги по дератизации, дезинфекции и акарицидная (от клещей) обработка газонов. Детская и спортивная площадка соответствует стандартам обслуживания.

| Ежедневный полив и уход за газонами, кустарниками и цветами. | Проведение дератизации, дезинфекции. |
| --- | --- |

5.4.1  Проезды и тротуары.

Устранены критические провалы грунта, произведён демонтаж/монтаж асфальтового покрытия.

В  зимний период, по мере необходимости,  производилась очистка территории от снега и посыпка реагентами. При обильных осадках, для расчистки территории от снега, 2  раза привлекалась тяжелая техника (Трактор).

- Проведены работы по нанесению парковочной  разметки по всему ЖК

- Устранение провала.

- Установка полусфер и анти парковочных столбиков.

- Восстановление тротуарной плитки.

| Демонтаж / монтаж тротуарной плитки | Нанесение парковочной разметки по всему ЖК |
| --- | --- |

Уборка и вывоз снега.

5.4.2  Детские и спортивные площадки.

Проведены работы по ремонту ограждения, замене и  покраске секций. Были закреплены и покрашены элементы детской и спортивной площадок.

Установка новых лавочек в зоне детских и спортивных площадок.

5.4.3  Зелёные насаждения и газоны.

В рамках эксплуатации прилегающей территории были проведены работы по озеленению, ежедневному поливу и уходу за газонами, кустарниками и цветами. Посадка цветов (розы) и  кустарников вокруг детской площадки. Посадка, подвязка и побелка деревьев (клёны, катальпы, церсисы и тополя) Посадка луковичных растений, оформление клумб и уход за розами.

| Посадка деревьев. | Посадка и уход за зелеными насаждениями. |
| --- | --- |

5.4.4 Уборка и санитарно-гигиеническая обработка земельного участка.

В связи с эпидемиологической ситуацией в г. Ростов-на-Дону был усилен контроль мероприятий по проведению дезинфекции входных групп и мест общего пользования с применением работниками индивидуальных средств защиты и соблюдения требований, изложенных в постановлении Правительства Ростовской области от.05.04.2020 №272

На досках объявлений и информационных стендах МКД были размещены рекомендации по профилактике новой короновирусной инфекции (COVID-19)

Дезинфекция входных групп, МОП, детских и спортивных площадок.

5.4.5 Сбор и вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора.

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора осуществляется в контейнер, расположенный на специально-оборудованной  крытой  контейнерной площадке.

Уборка территории производится ежедневно и поддерживается в надлежащем санитарном состоянии.

Договор на сбор и вывоз ТБО и КГМ заключен с региональным оператором  ООО ГК «Чистый город».

Использование и поддержание порядка внутри и вокруг контейнерной площадки.

6. Работа с собственниками знания, организация мероприятий.

В процессе эксплуатации здания были организованы работы с собственниками здания  на предмет отработки заявок, как посредством устного, письменного обращения, так и через сети интернет.

Организовано празднование Нового Года согласно отдельной смете.

Организация и проведения празднования Нового Года на территории ЖК

7. Сведения о размере платы за управление, содержание и ремонт общего имущества собственников помещений, расположенных  в МКД.

|  | Анализ по МКД Батуринская 157/31 за январь-декабрь 2020г. | 12842,3 кв.м. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размер платы за управление, содержание и ремонт общего имущества. | 19,56 руб/м2 |  |  |
|  | Общая задолженность по статье "Содержание и ремонт общего имущества" и коммунальные услуги за 2020г. | 1257094,49 руб. |  |  |
| № п\п | Наименование услуги | Плановые расходы в 2020г.(руб.) | Фактические расходы в 2020г.(руб.) | Финансовая разница |
| 1 | Уборка, содержание, санитарно-гигиеническая очистка и дез. обработка помещений общего пользования. | 231 179,40 | 539 418,60 | 308 239,20 |
| 2 | Благоустройство, уборка и озеленение придомовой территории ,а также земельного участка. | 291 286,04 | 400 710,96 | 109 424,92 |
| 3 | Эксплуатационное обслуживание внутренних и внешних сетей оборудования и систем электроснабжения, техническое обслуживание. | 315 945,18 | 349 851,49 | 33 906,31 |
| 4 | Текущий ремонт конструктивных элементов здания и элементов благоустройства. | 112 507,31 | 237 344,18 | 124 836,88 |
| 5 | Ежемесячное техническое обслуживание и эксплуатация общедомовых приборов учета. | 43 153,49 | 43 153,49 | 0,00 |
| 6 | Подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний и весенний период. | 249 673,75 | 249 673,75 | 0,00 |
| 7 | Содержание аварийно-диспетчерской службы. | 94 012,96 | 94 012,96 | 0,00 |
| 8 | Расходы на управление МКД. | 644 219,93 | 644 219,93 | 0,00 |
| 9 | Расчетно-кассовое и банковское обслуживание. | 6 164,78 | 6 164,78 | 0,00 |
| 10 | Содержание лифтов. | 567 160,13 | 567 160,13 | 0,00 |
| 11 | Страхование лифтов. | 3 082,39 | 3 082,39 | 0,00 |
| 12 | Ежегодное освидетельствование лифтов. | 131 001,66 | 131 001,66 | 0,00 |
| 13 | Ведение лицевых счетов и расщепление КУ. | 144 872,42 | 144 872,42 | 0,00 |
| 14 | Канцтовары, бумага. | 15 411,96 | 15 411,96 | 0,00 |
| 15 | Интернет и телефония, почтовые расходы. | 23 117,94 | 23 117,94 | 0,00 |
| 17 | Непредвиденный ремонт (работы, выполняемые по заявкам граждан, работы, выявленные при осмотре, работы, связанные с устранением аварийных ситуаций и их последствий) | 103 260,13 | 178 778,74 | 75 518,60 |
| 18 | Профилактический ремонт (ремонт отдельных элементов здания, ремонт внутренних инженерных систем и оборудования, относящихся к общему имуществу дома) | 38 529,90 | 115 589,70 | 77 059,80 |
| Размер платы за управление, содержание и ремонт общего имущества. | 19,56 | 24,29 |  |

7.Заключение.

В соответствии с предоставленным годовым отчетом за 2020 год, размер платы за управление, содержание и ремонт общего имущества, утвержденный в 2017 году в  размере 19,56 руб. с 1м2 , является экономически недостаточным в связи с повышением рыночных цен на товары, работы и услуги.

Для надлежащего содержания общего имущества и безусловного обеспечения комфортности проживания собственников помещений расположенных в МКД, рекомендуется в 2021 году принять решение об увеличении размера платы за содержание и ремонт общего имущества.

# Text boxes

МКД по адресу: ул. Батуринская 157/31

Отчёт о деятельности УК за 2020 год

ООО УК «Комфорт»