Ежегодный отчет управляющей организации о выполнении договора управления за 2020 год перед собственниками помещений в многоквартирном доме  по адресу:

г. Ростов-на-Дону, ул. Тружеников 33Б

Информация о деятельности  ООО Управляющей компании «Комфорт» за отчетный период  по управлению многоквартирным домом: г. Ростов-на-Дону, ул. Тружеников 33Б  за период: с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020г.

Адрес управляющей организации: г. Ростов-на-Дону, ул. Тружеников 33,Б

Наименование должности руководителя управляющей организации:

ген. директор ООО УК  «Комфорт»   Г. А. Бондаренко

Контактное лицо: генеральный директор Бондаренко Галина Алексеевна

Телефон: 8-961-332-83-23, 8-961-332-83-47

Адрес электронной почты: ukkomfort-rostov@yandex.ru

Содержание:

1.    Общие сведения о многоквартирном доме.

2.    Техническое состояние многоквартирного дома.

3.    Сведения о работах и оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

4.     Посистемный отчет о выполнении договора управления.

4.1   Тепловой пункт.

4.2   Насосная станция холодного водоснабжения.

4.3   Система водоснабжения здания.

4.4   Система водоснабжения.

4.5   Система канализации.

4.6   Система электроснабжения.

4.7   Система пожарной сигнализации и дымоудаления.

5.     Конструкции здания.

5.1   Фасад здания.

5.2   Двери.

5.3   Лифтовое оборудование.

5.4   Прилегающая территория.

5.4.1 Проезды и тротуары.

5.4.2 Детские и спортивные площадки.

5.4.3 Зелёные насаждения и газоны.

5.4.4 Уборка и санитарно-гигиеническая обработка земельного участка.

5.4.5 Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора.

6.      Работа с собственниками помещений, организация мероприятий.

7.      Сведения о размере платы за управление, содержание и ремонт общего имущества собственников помещений, расположенных  в МКД.

8.      Заключение.

1. Общие сведения о многоквартирном доме.

1. Адрес многоквартирного дома: г. Ростов-на-Дону, ул. Тружеников 33Б

2. Год постройки:  2016

3. Материал стен: кирпич

4. Число этажей: 7

5. Наличие чердака:  имеется

6. Наличие подвала:  имеется

7. Количество подъездов:  1

8. Количество квартир:  55

9. Общая площадь (м2):  2669

10. Количество лифтов:  1

11. Оборудование системами ПП сигнализации: имеется

2. Техническое состояние многоквартирного дома

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества МКД |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент, цоколь | Монолитная железобетонная плита | Хорошее |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Монолитная железобетонная плита, кирпич | Хорошее Хорошее |
| 3 | Крыльцо, лестничные марши | Монолитная железобетонная плита, кафель | Хорошее |
| 4 | Балконы | Монолитная железобетонная плита, кирпич | Хорошее |
| 5 | Перекрытия | Монолитная железобетонная плита | Хорошее |
| 6 | Кровля | Мягкая наплавляемая битумно-полимерная | Хорошее |
| 7 | Полы | Цементная стяжка, кафель | Хорошее |
| 8 | Окна | Металлопластиковые, стеклопакеты | Хорошее |
| 10 | Отделка |
| 10.1 | Внутренняя | Штукатурка, окраска | Хорошее |
| 10.2 | Наружная | Окраска фасада (цоколя) | Хорошее |
| 11 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |
| 11.1 | Электроснабжение | Медные провода | Хорошее |
| 11.2 | Холодное водоснабжение | Металл, полипропилен | Хорошее |
| 11.3 | Горячее водоснабжение | Стальные трубопроводы | Хорошее |
| 11.4 | Водоотведение | Пластиковые трубы | Хорошее |
| 11.5 | Отопление | Стальные трубопроводы | Хорошее |
| 12 | Прочее |
| 12.1 | Мусоропровод | Есть (Не используется) | Хорошее |
| 12.2 | Лифт (1 шт.) | Есть | Хорошее |
| 12.3 | Пандус | Есть (Металл, бетон) | Хорошее |
| 12.4 | Приточно-вытяжная вентиляция | Вентиляционные каналы | Хорошее |
| 12.5 | Ливневая канализация | Стальные трубопроводы | Хорошее |
| 12.6 | Подъездные дороги, тротуары | Асфальтовое покрытие | Хорошее |

3. Сведения о работах и оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

За период 2020 года в доме по адресу: ул. Тружеников 33Б были выполнены следующие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД в части:

Работа по проведению обязательных в отношении общего имущества мероприятий.

| Перечень работ (услуг) | Периодичность проведения работ | Сведения о выполнении работ (результат) | Соответствие качества оказанной услуги (работы) государственным и иным стандартам |
| --- | --- | --- | --- |
| Уборка мест общего пользования в многоквартирном доме | По графику | выполняется | соответствует |
| Уборка и очистка придомовой территории | Ежедневно | выполняется | соответствует |
| Освещение придомовых территорий, площадок, лестничных маршей | Ежедневно, по заявкам | выполняется | соответствует |
| Содержание конструктивных элементов жилого дома | Ежедневно, по мере необходимости | выполняется | соответствует |
| Содержание внутридомовых сетей отопления | Постоянно | выполняется | соответствует |
| Содержание внутридомовых сетей горячего водоснабжения | Постоянно | выполняется | соответствует |
| Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения | Постоянно | выполняется | соответствует |
| Содержание внутридомовых сетей и электрооборудования | Постоянно | выполняется | соответствует |
| Выполнение работ по устранению аварийных ситуаций | выполняется |
| Услуги по управлению многоквартирным домом | Постоянно | выполняется | соответствует |
| Услуги по начислению и подготовке платежных документов за ЖКУ | Ежемесячно | выполняется | соответствует |
| Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов | По графику | выполняется | соответствует |

4. Посистемный отчет о выполнении договора управления.

В период эксплуатации МДК на постоянной основе выполнялись работы  по техническому обслуживанию. Осуществлялся  контроль за работоспособностью здания вцелом  и каждого его элемента в отдельности.

Перерывов в предоставлении коммунальных ресурсов не допущено.

4.1 Тепловой пункт.

Предоставление услуг отопления и горячего водоснабжения в жилых и нежилых помещениях осуществляется посредством индивидуального теплового  пунктом.

Отопление осуществляется по зависимой схеме, а горячее водоснабжение осуществляется по независимой схеме, посредством теплообменников, рассчитанных на 50% теплопроизводительности каждый от суммарной нагрузки на горячее водоснабжение.

Теплоноситель  поставляется  ООО «Ростовские тепловые сети» в соответствии с заключенным договором.

- Проведены работы  по сезонной подготовке теплового пункта к эксплуатации в отопительный период;

- Проведены промывки всех необходимых узлов;

- Проведена проверка и опрессовка системы на целостность избыточным давлением;

- Заменены уплотнительные паронитовые кольца;

- Прочистка всех грязевиков, ревизия арматуры и оборудования КИП (контрольно-измерительных приборов) и автоматики;

- Проведены гидравлические испытания, ремонт, поверка и наладка комплекса устройств, обеспечивающих бесперебойную подачу тепла в жилые помещения;

В период эксплуатации по надлежащему содержанию ИТП выполнены следующие работы:

- Замена магистралей ГВС (сварочные работы и материалы по отдельной смете)

- Замена  циркуляционного насоса.

- Уборка мусора, обеспыливание, покраска элементов.

- Замена  задвижек.

- Замена светильников в ТП.

В период эксплуатации на системах ТП не допущено ни одного случая остановки в работе, а также критических утечек теплоносителя. Регулярно проводились текущие, сезонные и внеочередные осмотры.

| Выполнение работ по замене магистралей ГВС вТП. |
| --- |
| До | В процессе. | После . |

4.2 Насосная станция холодного водоснабжения.

В период эксплуатации насосной станции холодного водоснабжения были проведены работы по техническому обслуживанию и оборудования КИП (контрольно-измерительных приборов).

Водоснабжение обеспечивается водяной насосной станцией, расположенной в подвальном помещении дома.

В период эксплуатации насосной станции холодного водоснабжения проведены следующие работы :

- Осуществлялась регулировка в работе автоматики насосной станции.

- Обеспыливание щита управления и уборка помещения насосной станции.

- Было приведено техническое обслуживание  насосов  повышающих давление.

- Регулярно проводились текущие, сезонные и внеочередные осмотры.

- Замена ламп в светильниках в помещении насосной станции.

4.3 Система водоснабжения здания.

Договор на водоснабжение и водоотведение заключен с  АО «Ростовводоканал» . Оплата за потребленную воду производится по приборам учета, расположенным в каждой квартире, и по общедомовому узлу учета.

В период эксплуатации по системе водоснабжения произведено:

- Прочистка грязевиков

- Ремонт обратных клапанов и их чистка

- Регулировка редукторов давления в ТП

- Протечек не обнаружено.

В период эксплуатации ситуаций подтопления от общих стояков водоснабжения не допущено.

Для предотвращения выхода из строя проведены плановые работы по осмотру задвижек и проверке их работоспособности.

4.4 Система теплоснабжения.

В период эксплуатации по системе теплоснабжения произведено:

- Аварийных случаев не допущено.

- Протечек на стояках общей системы не обнаружено.

- Прочищены все грязевики

- Протянуты все фланцевые соединения.

- Отрегулированы все квартиры, предоставившие доступ, в период отопительного периода.

- Прочищены обратные клапаны.

- Утепление магистралей  ГВС – 30м.п.

- Проведены плановые осмотры всех труб теплоснабжения

- Произведена замена теплообменника в ТП.

За время эксплуатации случаев нанесения ущерба в результате возникновения аварийных ситуаций не допущено. Проведены плановые работы  по  предотвращению аварий. Заявки жильцов МКД отрабатывались незамедлительно. Случаев заморозки или остановки отопления в отопительный сезон не допущено.

| Демонтаж вышедшего из строя теплообменника. | Установка и подключение нового теплообменника. |
| --- | --- |

4.5 Система канализации.

За период эксплуатации, критических случаев засорения системы канализации  строительным мусором или бытовыми отходами, не произошло. Заявки жильцов МКД отрабатывались незамедлительно.

Прочистка канализации МКД через колодец.

4.6 Система электроснабжения.

Электроснабжение дома осуществляется через вводное распределительное устройство, находящееся  в электрощитовом помещении в подвале здания.

4.6.1. Вторая категория электроснабжения.

В период эксплуатации системы электроснабжения здания, длительных перерывов в  подаче электрической энергии потребителям второй категории допущено не было. Аварийных ситуаций на данной системе не допущено.

Заменено автоматов на категориях потребителей

4.6.2. Первая категория электроснабжения.

В период эксплуатации системы электроснабжения здания, перерывов в подаче электрической энергии элементам здания, питающихся от первой категории, допущено не было.

- Проведены работы по проверке правильной работы АВР на системах электроснабжения здания.

- Проведена ревизия электро-щитового оборудования, обеспыливание и уборкой мусора.

- Помещение электро-щитовой укомплектовано средствами пожарной и электрозащиты.

- Произведено запенивание технологических выходов кабельных сетей.

4.6.3. Освещение.

За период эксплуатации проведены работы:

- Замена датчиков движения.

- Замена уличных светильников (освещение крыльца, входной группы)

- Монтаж/демонтаж новогодних гирлянд и украшений.

- Замена ламп и пускателей в фонарях на придомовой территории.

- Замена автоматов в ЩАО и ЩО.

- Замена вышедших из строя светильников основного и аварийного освещения мест общего пользования.

- Замена вышедших из строя светильников на лестничных маршах.

- Замена ламп в подсобных и технических помещениях.

За период эксплуатации всей системы электроснабжения аварий, угрожающих жизни и здоровью, не допущено, все  случаи аварийных ситуаций устранялись незамедлительно, либо предотвращались заранее в результате ежедневного контроля и отработки заявок.

| Замена сумеречного датчика уличного освещения. | Замена ламп и светильников в МОП. |
| --- | --- |

4.7 Система пожарной сигнализации и дымоудаления.

В процессе эксплуатации сбоев при работе общеобменной системы вентиляции не выявлено. Проведено техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, автоматики противодымной  вентиляции и управления инженерными сетями при пожаре в местах общего пользования.

- Проведены плановые, сезонные и профилактические осмотры  общеобменной системы вентиляции.

- Проведена ревизия автоматики.

5. Конструкции здания.

За период эксплуатации нарушений и незаконных перестроек допущено не было, осмотры конструкций здания проводились регулярно. Конструктивные элементы здания находятся в хорошем состоянии, не требуют ремонта и не несут угрозы жизни и здоровью.

- Подвал сухой, произведена уборка и вывоз мусора – 3.1 м3

- Покраска холла 1 этажа (согласно отдельной смете).

- Покраска перил, решеток, стоек  65 м. п.

- Установка  пандуса, устройство ограждения (согласно отдельной смете)

- Ремонт цоколя - 10м2

- Замена напольной плитки на входной группе – 2м2

- Покраска перилл – 12 м. п.

Установка пандуса, устройство ограждения, покраска.

5.1 Фасад здания.

В результате эксплуатации нарушений в элементах фасада не выявлено, фасад находится в хорошем состоянии.

Произведена покраска перил, решеток  и стоек  входных групп и  входов в подвалы – 60м2

Ремонт ливневой канализации, восстановление.

Произведён ремонт и восстановление цоколя здания – 10м2

5.2 Двери, окна, продухи.

В ходе эксплуатации были проведены работы по ремонту и окраске внутри подъездных дверей и дверей на лестничные клетки. Проведена ревизия замков и дверных ручек, замена и регулировка дверных доводчиков, установка запорных устройств. Входные металлические двери первого этажа ремонтировались 6  раз, замена двух  запорных устройств.

Произведена покраска дверей мусоросборника и двух входных дверей. Произведена чистка и регулировка 6ти окон.

Произведён ремонт выходов на крышу (штукатурка, покраска)  4.5 м2. Покраска входных дверей.

5.3 Лифтовое оборудование.

Дом оборудован одним лифтом. Техническое обслуживание лифтов осуществляет ООО «Лифтер 3», контроль над работой лифта осуществляется круглосуточная диспетчерская служба. Лифт имеет дистанционную двухстороннюю связь с диспетчером, находящемся на рабочем месте круглосуточно. Кроме того сигнал о состоянии лифта отображается на  дисплее. Лифт находится под постоянным надзором и контролем.

В процессе эксплуатации происходили сбои, которые устранялись оперативно и в максимально короткие сроки. В период эксплуатации проведены регламентированные работы. В настоящее время лифт находится в хорошем состоянии.

Уборка лифта проводится по графику. Установка зеркала в лифте.

5.4 Прилегающая территория.

Своевременную уборку дворовой территории обеспечивает один дворник, в летнее время дополнительно привлекаются работники для покоса и полива газона. Содержание внутри дворовой территории отвечает санитарным нормам, находится на уровне. Согласно договору, подрядной организацией предоставлены услуги по дератизации, дезинфекции и акарицидная (от клещей) обработка газонов. Детская и спортивная площадка соответствует стандартам обслуживания.

Дезинфекция детских и спортивных площадок по всему ЖК.

5.4.1  Проезды и тротуары.

- Устранены критические провалы грунта,  щебенение.

- Установка антипарковочных столбиков и полусфер.

- Ремонт и восстановление и покраска  дорожных бордюров и поребриков.

- Проведены работы по нанесению парковочной разметки по всему ЖК.

В  зимний период, по мере необходимости,  производилась очистка территории от снега и посыпка реагентами. При обильных осадках, для расчистки территории от снега, 2  раза привлекалась тяжелая техника (Трактор).

Проведены работы по нанесению парковочной  разметки по всему ЖК.

Использование спецтехники для расчистки территории от снега.

5.4.2  Детские и спортивные площадки.

- Проведены работы по ремонту ограждения, замене и  покраске секций.

- Были закреплены и покрашены элементы детской и спортивной площадок.

- Произведена замена баскетбольных колец и покраска щитов на спортивной площадке.

- Установка новых лавочек в зоне детских и спортивных площадок.

- Проведение дезинфекции детских и спортивных площадок.

5.4.3  Зелёные насаждения и газоны.

В рамках эксплуатации прилегающей территории были проведены работы по озеленению, ежедневному поливу и уходу за газонами, кустарниками и цветами. Посадка цветов (Розы и луковичные)

Посадка деревьев и  кустарников вокруг детской площадки.

| Посадка и полив зелёных насаждений. | Покос газонов. |
| --- | --- |

5.4.4 Уборка и санитарно-гигиеническая обработка земельного участка.

В связи с эпидемиологической ситуацией в г. Ростов-на-Дону был усилен контроль мероприятий по проведению дезинфекции входных групп и мест общего пользования с применением работниками индивидуальных средств защиты и соблюдения требований, изложенных в постановлении Правительства Ростовской области от.05.04.2020 №272

На досках объявлений и информационных стендах МКД были размещены рекомендации по профилактике новой короновирусной инфекции (COVID-19)

Дезинфекция входных групп, МОП, детских и спортивных площадок.

5.4.5 Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора.

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора осуществляется в контейнер, расположенный на специально-оборудованной  крытой  контейнерной площадке.

Уборка территории производится ежедневно и поддерживается в надлежащем санитарном состоянии.

Договор на сбор и вывоз ТКО и КГМ заключен с региональным оператором  ООО ГК «Чистый город».

6. Работа с собственниками помещений, организация мероприятий.

В процессе эксплуатации здания были организованы работы с собственниками здания  на предмет отработки заявок, как посредством устного, письменного обращения, так и через сети интернет.

Организовано празднование Нового Года , установка Ёлок, украшение подъездов и установка баннеров.

Организация и проведение празднования «Нового года» на территории ЖК.

7. Сведения о размере платы за управление, содержание и ремонт общего имущества собственников помещений, расположенных  в МКД.

|  | Анализ по МКД Тружеников 33Б за январь-декабрь 2020г. (Тариф-19,56) | 2669 кв.м. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размер платы за управление, содержание и ремонт общего имущества. | 19,56 руб/м2 |  |  |
|  | Общая задолженность по статье "Содержание и ремонт общего имущества" и коммунальные услуги за 2020г. | 66013,17 руб. |  |  |
| № п\п | Наименование услуги | Плановые расходы в 2020г. (руб) | Фактические расходы в 2020г. (руб) | Финансовая разница |
| 1 | Уборка, содержание, санитарно-гигиеническая очистка и дез. обработка помещений общего пользования. | 112098,00 | 112 098,00 | 0,00 |
| 2 | Благоустройство, уборка и озеленение придомовой территории, а также земельного участка. | 64056,00 | 64 056,00 | 0,00 |
| 3 | Эксплуатационное обслуживание внутренних и внешних сетей оборудования и систем электроснабжения, техническое обслуживание. | 65657,40 | 69 564,82 | 3 907,42 |
| 4 | Текущий ремонт конструктивных элементов здания и элементов благоустройства. | 81030,84 | 81 351,12 | 320,28 |
| 5 | Ежемесячное техническое обслуживание и эксплуатация общедомовых приборов учета. | 8967,84 | 8 967,84 | 0,00 |
| 6 | Подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний и весенний период. | 19857,36 | 19 857,36 | 0,00 |
| 7 | Содержание аварийно-диспетчерской службы. | 19537,08 | 19 537,08 | 0,00 |
| 8 | Расходы на управление МКД. | 169748,40 | 171 413,86 | 1 665,46 |
| 9 | Расчетно-кассовое и банковское обслуживание. | 1281,12 | 1 281,12 | 0,00 |
| 10 | Содержание лифта. | 117863,04 | 117 863,04 | 0,00 |
| 11 | Страхование лифтов. | 640,56 | 640,56 | 0,00 |
| 12 | Ежегодное освидетельствование лифтов. | 27223,80 | 27 223,80 | 0,00 |
| 13 | Ведение лицевых счетов и расщепление КУ. | 30106,32 | 30 106,32 | 0,00 |
| 14 | Канцтовары, бумага. | 3202,80 | 3 202,80 | 0,00 |
| 15 | Интернет и телефония, почтовые расходы. | 4804,20 | 4 804,20 | 0,00 |
| 17 | Непредвиденный ремонт (работы, выполняемые по заявкам граждан, работы, выявленные при осмотре, работы, связанные с устранением аварийных ситуаций и их последствий) | 37472,76 | 37 985,21 | 512,45 |
| 18 | Профилактический ремонт (ремонт отдельных элементов здания, ремонт внутренних инженерных систем и оборудования, относящихся к общему имуществу дома) | 8007,00 | 8 007,00 | 0,00 |
| Размер платы за управление, содержание и ремонт общего имущества. | 24,09 | 24,29 |  |

7.Заключение.

В соответствии с предоставленным годовым отчетом за 2020 год, размер платы за управление, содержание и ремонт общего имущества, утвержденный в 2017 году в  размере  24,29  руб. с 1м2 , является экономически недостаточным в связи с повышением рыночных цен на товары, работы и услуги.

Для надлежащего содержания общего имущества и безусловного обеспечения комфортности проживания собственников помещений расположенных в МКД, рекомендуется в 2021 году принять решение об увеличении размера платы за содержание и ремонт общего имущества.

# Text boxes

МКД по адресу: ул. Тружеников 33Б

Отчёт о деятельности УК за 2020 год

ООО УК «Комфорт»